## NPV Calculations
Table 2. Energy Savings (kWh) for a GSHP Retrofit | [6 empty] | Net Present Value of Avoided Energy
Year | MN TRM | IA TRM | IL TRM | OTP1 | MidAm2 | BHE3 |  | Energy Cost Curve ($/MWh) |  |  | Monetary Benefits ($)
1 | 27506 | 7322 | 22885 | 26574 | 11401 | 14641 | Year | OTP | MidAm | BHE | OTP | MidAm | BHE
2 | 27506 | 7322 | 22885 | 26574 | 11401 | 14641 | 1 | 36.6191 | 40.9205 | 41.0156 | 973.1159 | 466.535 | 600.5093
3 | 27506 | 7322 | 22885 | 26574 | 11401 | 14641 | 2 | 53.245 | 44.1182 | 41.6308 | 1414.9326 | 502.9912 | 609.517
4 | 27506 | 7322 | 22885 | 26574 | 11401 | 14641 | 3 | 53.6756 | 46.3239 | 42.2553 | 1426.3748 | 528.1385 | 618.6597
5 | 27506 | 7322 | 22885 | 26574 | 11401 | 14641 | 4 | 58.0518 | 53.0178 | 42.8891 | 1542.6683 | 604.4564 | 627.9396
6 | 27506 | 7322 | 22885 | 26574 | 11401 | 14641 | 5 | 58.4381 | 50.9234 | 43.5325 | 1552.9334 | 580.5777 | 637.3587
7 | 27506 | 7322 | 22885 | 26574 | 11401 | 14641 | 6 | 67.6835 | 71.4205 | 44.1854 | 1798.6219 | 814.2648 | 646.9191
8 | 27506 | 7322 | 22885 | 26574 | 11401 | 14641 | 7 | 71.7798 | 74.5481 | 44.8482 | 1907.477 | 849.9224 | 656.6229
9 | 27506 | 7322 | 5701 | 26574 | 11401 | 5958 | 8 | 77.3625 | 70.3641 | 45.5209 | 2055.8298 | 802.2214 | 666.4722
10 | 27506 | 7322 | 5701 | 26574 | 11401 | 5958 | 9 | 78.2831 | 70.6673 | 46.2038 | 2080.2964 | 805.6778 | 275.282
11 | 27506 | 7322 | 5701 | 26574 | 11401 | 5958 | 10 | 80.7515 | 73.3476 | 46.8968 | 2145.8911 | 836.2364 | 279.4113
12 | 27506 | 7322 | 5701 | 26574 | 11401 | 5958 | 11 | 84.3363 | 72.2381 | 47.6003 | 2241.1526 | 823.5866 | 283.6024
13 | 27506 | 7322 | 5701 | 26574 | 11401 | 5958 | 12 | 86.8664 | 81.3155 | 48.3143 | 2308.3875 | 927.0779 | 287.8565
14 | 27506 | 7322 | 5701 | 26574 | 11401 | 5958 | 13 | 89.4724 | 79.1405 | 49.039 | 2377.6387 | 902.2811 | 292.1743
15 | 27506 | 7322 | 5701 | 26574 | 11401 | 5958 | 14 | 92.1564 | 83.2808 | 49.7746 | 2448.9642 | 949.4839 | 296.5569
16 | 27506 | 7322 | 5701 | 0 | 11401 | 5958 | 15 | 94.921 | 83.3935 | 50.5212 | 2522.4315 | 950.7698 | 301.0053
17 | 27506 | 7322 | 5701 | 0 | 11401 | 5958 | 16 | 0 | 83.2917 | 51.279 | 0 | 949.6085 | 305.5204
18 | 27506 | 7322 | 5701 | 0 | 11401 | 5958 | 17 | 0 | 83.9699 | 52.0482 | 0 | 957.3405 | 310.1032
19 | 0 | 7322 | 5701 | 0 | 0 | 5958 | 18 | 0 | 84.5596 | 52.8289 | 0 | 964.0639 | 314.7547
20 | 0 | 7322 | 5701 | 0 | 0 | 5958 | 19 | 0 |  | 53.6214 | 0 | 0 | 319.476
21 | 0 | 7322 | 5701 | 0 | 0 | 5958 | 20 | 0 |  | 54.4257 | 0 | 0 | 324.2682
22 | 0 | 7322 | 5701 | 0 | 0 | 5958 | 21 | 0 |  | 55.2421 | 0 | 0 | 329.1322
23 | 0 | 7322 | 5701 | 0 | 0 | 5958 | 22 | 0 |  | 56.0707 | 0 | 0 | 334.0692
24 | 0 | 7322 | 5701 | 0 | 0 | 5958 | 23 | 0 |  | 56.9118 | 0 | 0 | 339.0802
25 | 0 | 7322 | 5701 | 0 | 0 | 5958 | 24 | 0 |  | 57.7654 | 0 | 0 | 344.1664
Lifetime | 495108 | 183050 | 279997 | 398610 | 205218 | 218414 | 25 | 0 |  | 58.6319 | 0 | 0 | 349.3289
[7 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 28796.7158 | 14215.2337 | 10349.7865
[10 empty] | Discount Rate | 8.5% | 7.43% | 8.84%
[10 empty] | NPV | 15935.3278 | 7657.5575 | 5251.1619
Table 3. Demand Savings (kW) for a GSHP Retrofit | [6 empty] | Net Present Value of Avoided Generation Capacity
Year | MN TRM | IA TRM | IL TRM | OTP | MidAm | BHE |  | Capacity Cost ($/kW-yr) |  |  | Monetary Benefits ($)
1 | 1.275 | 1.6 | 2.83 | 1.964 | 1.63 | 2.13 | Year | OTP | MidAm | BHE | OTP | MidAm | BHE
2 | 1.275 | 1.6 | 2.83 | 1.964 | 1.63 | 2.13 | 1 | 70.9805 | 87.5331 | 15.4266 | 139.4057 | 142.6789 | 32.8587
3 | 1.275 | 1.6 | 2.83 | 1.964 | 1.63 | 2.13 | 2 | 74.4151 | 89.7214 | 15.658 | 146.1513 | 146.2458 | 33.3516
4 | 1.275 | 1.6 | 2.83 | 1.964 | 1.63 | 2.13 | 3 | 217.5688 | 91.9643 | 15.8929 | 427.3051 | 149.9018 | 33.8519
5 | 1.275 | 1.6 | 2.83 | 1.964 | 1.63 | 2.13 | 4 | 217.5688 | 94.2634 | 16.1313 | 427.3051 | 153.6494 | 34.3597
6 | 1.275 | 1.6 | 2.83 | 1.964 | 1.63 | 2.13 | 5 | 217.5688 | 96.6201 | 16.3733 | 427.3051 | 157.4908 | 34.8751
7 | 1.275 | 1.6 | 2.83 | 1.964 | 1.63 | 2.13 | 6 | 217.5688 | 99.0356 | 16.6189 | 427.3051 | 161.428 | 35.3982
8 | 1.275 | 1.6 | 2.83 | 1.964 | 1.63 | 2.13 | 7 | 217.5688 | 101.5115 | 16.8681 | 427.3051 | 165.4637 | 35.9292
9 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 1.964 | 1.63 | 0.46 | 8 | 217.5688 | 104.0491 | 17.1212 | 427.3051 | 169.6 | 36.4681
10 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 1.964 | 1.63 | 0.46 | 9 | 217.5688 | 106.6505 | 17.378 | 427.3051 | 173.8404 | 7.9939
11 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 1.964 | 1.63 | 0.46 | 10 | 217.5688 | 109.3166 | 17.6387 | 427.3051 | 178.186 | 8.1138
12 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 1.964 | 1.63 | 0.46 | 11 | 217.5688 | 112.0496 | 17.9032 | 427.3051 | 182.6409 | 8.2355
13 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 1.964 | 1.63 | 0.46 | 12 | 217.5688 | 114.8509 | 18.1718 | 427.3051 | 187.207 | 8.359
14 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 1.964 | 1.63 | 0.46 | 13 | 217.5688 | 117.7221 | 18.4444 | 427.3051 | 191.887 | 8.4844
15 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 1.964 | 1.63 | 0.46 | 14 | 217.5688 | 120.6652 | 18.721 | 427.3051 | 196.6843 | 8.6117
16 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 0 | 1.63 | 0.46 | 15 | 217.5688 | 123.6819 | 19.0018 | 427.3051 | 201.6015 | 8.7408
17 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 0 | 1.63 | 0.46 | 16 | 0 | 126.7739 | 19.2869 | 0 | 206.6415 | 8.872
18 | 1.275 | 1.6 | 1.16 | 0 | 1.63 | 0.46 | 17 | 0 | 129.9432 | 19.5762 | 0 | 211.8074 | 9.005
19 | 0 | 1.6 | 1.16 | 0 | 0 | 0.46 | 18 | 0 | 133.1918 | 19.8698 | 0 | 217.1026 | 9.1401
20 | 0 | 1.6 | 1.16 | 0 | 0 | 0.46 | 19 | 0 |  | 20.1679 | 0 | 0 | 9.2772
21 | 0 | 1.6 | 1.16 | 0 | 0 | 0.46 | 20 | 0 |  | 20.4704 | 0 | 0 | 9.4164
22 | 0 | 1.6 | 1.16 | 0 | 0 | 0.46 | 21 | 0 |  | 20.7774 | 0 | 0 | 9.5576
23 | 0 | 1.6 | 1.16 | 0 | 0 | 0.46 | 22 | 0 |  | 21.0891 | 0 | 0 | 9.701
24 | 0 | 1.6 | 1.16 | 0 | 0 | 0.46 | 23 | 0 |  | 21.4054 | 0 | 0 | 9.8465
25 | 0 | 1.6 | 1.16 | 0 | 0 | 0.46 | 24 | 0 |  | 21.7265 | 0 | 0 | 9.9942
[7 empty] | 25 | 0 |  | 22.0524 | 0 | 0 | 10.1441
[7 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 5840.5238 | 3194.057 | 430.5856
[10 empty] | Discount Rate | 8.5% | 7.43% | 8.84%
[10 empty] | NPV | 3303.0332 | 1774.3516 | 250.3479
Net Present Value of Avoided Transmission and Distribution
[8 empty] | Capacity Cost ($/kW-yr) |  |  | Monetary Benefits ($)
[7 empty] | Year | OTP | MidAm | BHE | OTP | MidAm | BHE
[7 empty] | 1 | 475.4243 | 44.7363 | 0 | 933.7333 | 72.9202 | 0
[7 empty] | 2 | 490.8773 | 45.8549 | 0 | 964.083 | 74.7435 | 0
[7 empty] | 3 | 506.8291 | 47.0013 | 0 | 995.4124 | 76.6122 | 0
[7 empty] | 4 | 523.3314 | 48.1764 | 0 | 1027.8229 | 78.5275 | 0
[7 empty] | 5 | 540.3326 | 49.3808 | 0 | 1061.2132 | 80.4908 | 0
[7 empty] | 6 | 557.8784 | 50.6152 | 0 | 1095.6733 | 82.5028 | 0
[7 empty] | 7 | 576.0092 | 51.8804 | 0 | 1131.282 | 84.565 | 0
[7 empty] | 8 | 594.7305 | 53.1775 | 0 | 1168.0507 | 86.6794 | 0
[7 empty] | 9 | 614.0768 | 54.507 | 0 | 1206.0469 | 88.8464 | 0
[7 empty] | 10 | 634.008 | 55.8696 | 0 | 1245.1918 | 91.0674 | 0
[7 empty] | 11 | 654.6158 | 57.2666 | 0 | 1285.6655 | 93.3445 | 0
[7 empty] | 12 | 675.8888 | 58.6979 | 0 | 1327.4455 | 95.6776 | 0
[7 empty] | 13 | 697.8727 | 60.1656 | 0 | 1370.622 | 98.0699 | 0
[7 empty] | 14 | 720.5677 | 61.6694 | 0 | 1415.1949 | 100.5212 | 0
[7 empty] | 15 | 720.5677 | 63.2114 | 0 | 1415.1949 | 103.0346 | 0
[7 empty] | 16 | 0 | 64.7917 | 0 | 0 | 105.6105 | 0
[7 empty] | 17 | 0 | 66.4114 | 0 | 0 | 108.2506 | 0
[7 empty] | 18 | 0 | 68.0718 | 0 | 0 | 110.957 | 0
[7 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 17642.6323 | 1632.4209 | 0
[10 empty] | Discount Rate | 8.5% | 7.43% | 8.84%
[10 empty] | NPV | 10112.1021 | 906.8371 | 0
Net Present Value of Avoided Transmission and Distribution
[8 empty] | Capacity Cost ($/kW-yr) |  |  | Monetary Benefits ($)
[7 empty] | Year | OTP | MidAm | BHE | OTP | MidAm | BHE
[7 empty] | 1 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 8 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 13 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 15 | 3.4748 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0
[7 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 102.3667 | 0 | 0
[10 empty] | Discount Rate | 8.5% | 7.43% | 8.84%
[10 empty] | NPV | 61.489 | 0 | 0